第１７号様式（第１１条関係）

診療用高エネルギー放射線発生装置設置届

年　　月　　日

（宛先）奈良市保健所長

管　理　者　氏　名

次のとおり診療用高エネルギー放射線発生装置を設置するので、医療法第１５条第３項（医療法施行規則第２５条）の規定により届け出ます。

| 施設 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （開設者名： ） |
|  | 所在地 | 〒 |
|  |  | 電話 （ ） |
| 使用開始予定日 |  | 年 月 日 |

Ⅰ　概要

Ⅱ　診療用高エネルギー放射線発生装置

Ⅲ　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室等

Ⅳ　診療用高エネルギー放射線発生装置使用者

Ⅴ　移動して使用する場合

添付書類

１　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の詳細図（管理区域を明示し、隣接室名、上下階の室名、線源と画壁との距離、画壁の鉛当量、事業所の境界並びに管理区域の標識、使用中の表示及び注意事項の標識の掲示した位置等が明記されたもの）

２　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室線量測定結果（使用条件等記載）等

３　遮蔽計算式

Ⅰ　概要

| 使用室の名称等 | 台数 | 管球数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |

Ⅱ　診療用高エネルギー放射線発生装置

| 高電圧発生装置 |  | 装置名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 製作者名 |  |  |  |
|  |  | 型式 |  |  |  |
| 定格出力 |  | エックス線 | 最大エネルギー |  |  |
|  |  |  | 最大線量率 |  |  |
|  |  | 電子線 | 最大エネルギー |  |  |
|  |  |  | 最大線量率 |  |  |
| 使用方法 |  |  |  | 固定 ・ 移動 |  |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置の障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |  |  |
|  | 発生管からの漏えい線量 |  |  |  | 利用線錐の放射線量の１／１０００ 以下 ・ 超 |
|  | 不必要な被ばくの低減 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 出入り口開放時のインターロック |  |  |  | 有 ・ 無 |

Ⅲ　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室等

| 使用室等の障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 室 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周囲の 構造 材料 厚さ 画壁等 |  | 天井 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入り口の扉 |  |  |  |  |
|  | その他の開口部 |  |  |  | 有（ ）・無 |  |  |
|  | 防護省略の部分 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量 |  |  |  |  |  | 1.0mSv／週 以下・超 |
|  | 出入口 |  |  | 常時出入りする出入口 |  |  | 箇所 |
|  |  |  |  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  | 患者注意 | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | 従事者注意 | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 管理区域 | 管理区域の場所 |  |  |  |  | 別添図面のとおり |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  |  | 境界における実効線量 |  |  |  |  | 1.3mSv／3月 以下・超 |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 敷地内居住区域及び敷地境界の実効線量 |  |  |  |  |  | 250μSv／3月 以下・超 |
|  | 入院患者の被ばく防止措置 |  |  |  |  |  | 1.3mSv／3月 以下・超 |
|  | 被ばく防止に関する措置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量測定器 |  |  |  |  |  |  |

Ⅳ　診療用高エネルギー放射線発生装置使用者

| 氏 名 （生年月日） | 職 種 | 放射線診療に関する経歴 （資格取得年月日及び免許証番号等） |
| --- | --- | --- |

Ⅴ　移動して使用する場合

| 使 用 場 所 の 制 限 等 | 使 用 場 所 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 画壁等の外側における実効線量 |  |  |  |  | 1.0mSv／週 以下・超 |
|  | 出入口 |  |  | 常時出入りする出入口 |  | 箇所 |
|  |  |  |  | 放射線発生時の自動表示装置 |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  | 患者注意 | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  |  |  |  |  | 従事者注意 | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 管理区域 | 管理区域の場所 |  |  |  | 別添図面のとおり |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  |  | 境界における実効線量 |  |  |  | 1.3mSv／３月 以下・超 |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 管理区域に係る記録帳 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 遠隔操作 |  |  |  |  | できる ・ できない |
|  | 監視装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 手術室内に照射予告 |  |  |  | 表示灯 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | ブザー | 有 ・ 無 |
|  | 異常時の停止非常ボタン |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 管理責任者 |  |  | 職種 |  |  |
|  |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 管理体制を明確にする組織図 |  |  |  |  | 有（別紙のとおり） ・ 無 |
|  | 保守点検等の記録の保存台帳 |  |  |  |  | 有（別紙のとおり） ・ 無 |
|  | 当該手術室でのみ電源の供給ができる構造 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |