第２１号様式（第１１条関係）

放射性同位元素装備診療機器設置届

年　　月　　日

（宛先）奈良市保健所長

管　理　者　氏　名

次のとおり放射性同位元素装備診療機器を設置するので、医療法第１５条第３項（医療法施行規則第２７条の２）の規定により届け出ます。

| 施設 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |
|  |  | （開設者名： ） |
|  |  | 〒 |
|  | 所在地 |  |
|  |  | 電話 （ ） |
| 使用開始予定日 |  | 年 月 日 |

Ⅰ　概要

Ⅱ　放射性同位元素装備診療機器

Ⅲ　放射性同位元素装備診療機器使用室等

Ⅳ　放射性同位元素装備診療機器使用者

添付書類

１　放射性同位元素装備診療機器使用室の詳細図（管理区域を明示し、隣接室名、上下階の室名、線源と画壁との距離、画壁の鉛当量、事業所の境界並びに管理区域の標識、使用中の表示及び注意事項の標識の掲示した位置等が明記されたもの）

２　放射性同位元素装備診療機器使用室線量測定結果（使用条件等記載）等

３　遮蔽計算式

Ⅰ　概要

| 使用室名 | 台数 | 管球数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |

Ⅱ　放射性同位元素装備診療機器

| 放射性同位元素装備診療機器 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  | 骨塩 | ECD | 輸血用 |  |
|  | 漏えい線量 | 使用時 |  | 表面の線量率600nSv／h 以下・ 超 | 表面の線量率600nSv／h 以下・ 超 | １ｍの線量率 6μSv／h 以下・超 |  |
|  |  | 使用しないとき |  | １ｍの線量当量 6μSv／h 以下・超 |  |  |  |
|  | 線源収納容器 | 耐火構造 |  | 適 ・ 否 |  |  |  |
|  |  | 線源を容易に取り出しができ ない措置及び脱落防止措置 |  | 適 ・ 否 |  |  |  |
|  |  | 導入口及び排出口のキャ ップ等による密封構造 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | ねじ等で機器に固定できる 構造 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 機器に固定されていて、容易に取り外しできない構造 |  |  |  |  | 適・否 |
|  | 機器開口部のかぎ等の閉鎖 設備・器具 |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  | 装備する放射性同位元素の種類 |  |  | １２５I、２４１Am、１４３Gd | ６３Ni |  | １３７Cs |
|  | 装備する放射性同位元素の数量 |  |  | Bq | Bq |  | Bq |
|  |  |  |  | 0.11TBｑ以下・否 | 740MBｑ以下・否 |  | 200TBｑ以下・否 |
|  | 機器本体の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 使用場所 |  |  |  |  |  |  |

Ⅲ　放射性同位元素装備診療機器使用室等

| 使用室等の障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 室 名（保管場所） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要構造部等 |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他（ ） |  |  |
|  | 周囲の 構造 材料 厚さ 画壁等 |  | 天井 |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁 |  |  |  |
|  |  |  | 出入り口の扉 |  |  |  |
|  | その他の開口部 |  |  | 有（ ）・無 |  |  |
|  | 防護省略の部分 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 外部に通じる部分の閉鎖設備又は器具 |  |  |  |  |  |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 間仕切り等の予防措置 |  |  |  |  | 有（ ）・ 無 |
|  | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  | 患者注意 | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  |  |  |  |  | 従事者注意 | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 管理区域 | 管理区域の場所 |  |  |  | 別添図面のとおり |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  |  | 境界における実効線量 |  |  |  | 1.3mSv／3月 以下・超 |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  | 有（別添図面のとおり）・ 無 |
|  | 敷地内居住区域及び敷地境界の実効線量 |  |  |  |  | 250μSv／3月 以下・超 |
|  | 入院患者の被ばく防止措置 |  |  |  |  | 1.3mSv／3月 以下・超 |
|  | 被ばく防止に関する措置 |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量測定器 |  |  |  |  |  |

Ⅵ　放射性同位元素装備診療機器使用者

| 氏名 （生年月日） | 職種 | 放射線診療に関する経歴 （資格取得年月日及び免許証番号等 |
| --- | --- | --- |