第２号様式（第５条関係）

浄化槽保守点検結果書

作成者（浄化槽管理士）

氏名

次の浄化槽の使用前の保守点検結果を報告します。

| 設置場所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 規模人槽 | 人槽 | 認定番号 |  |
| 保守点検年月日 | 年 月 日 | 使用開始年月日 | 年 月 日 |

点検事項

１　し尿を洗い流す水は、適正量とすること。

２　浄化槽には、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。

３　浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は、清掃に支障を及ぼすおそれのある構造

物を設けないこと。

４　浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。

５　通気装置の開口部をふさがないこと。

６　流入管きょと槽の接続及び放流管きょと槽の接続の状況

７　槽の水平の保持の状況

８　流入管きょにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況

９　単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況