**貯留浸透施設の管理に関する実施計画書**

|  |
| --- |
| 特定都市河川浸水被害対策法第３条により特定都市河川流域の指定を受けた大和川流域において、法第30条「雨水浸透阻害行為の許可」を受けるにあたり法第32条（許可の基準）に基づく対策工事として設置した雨水貯留浸透施設の機能を十分に発揮・維持させるため、下記に基づき管理を実施する。  記   1. この管理実施計画書の対象とする雨水貯留浸透施設は、次に所在するものとする。   　　　　　　所在地　　奈良市   1. この管理実施計画書を実施する責任者（実質管理者）は以下の者とする。   　　　　　　氏名  　　　　　　住所  　　　　　　連絡先   1. この管理実施計画書において雨水貯留浸透施設とは、雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために施行した雨水を一時的に貯留し、又は浸透させる施設をいい、具体的には、貯留機能又は浸透機能を発揮するための敷地、周囲提、排水口、浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装等の総体をいう。   ２　雨水貯留浸透施設の位置、範囲及び機能の概要は、別図のとおりとする。  　　（別図：平面図、標準横断図、構造図）   1. 管理者は雨水貯留浸透施設に関し、その機能を維持する上で必要な範囲内において、別表に示す点検作業（定期点検、緊急点検、機能点検）を実施するとともに、点検作業で必要が認められた場合には清掃、修繕工事等を行うものとする。   ２　また、維持管理作業の内容は施設台帳や維持管理記録を作成し保管するとともに、その後の維持管理に役立てるものとする。   1. 雨水貯留浸透施設の管理者を変更する場合や管理者を複数に分割する場合は、新たな管理者が当該施設の維持管理を引き継ぐこととする。 2. 雨水貯留浸透施設の機能を損なうおそれのある以下の行為を行う場合には法第39条に基づいてあらかじめ市長の許可を得るものとする。    * + 雨水貯留浸透施設の全部又は一部の埋め立て      + 雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築      + 雨水貯留浸透施設が設置されている建築物等の改築又は除去      + そのほか雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を阻害するおそれのある行為 3. 宅地又は、建物の売買にあたっては、宅地建物取引業法に基づく手続きの際に、雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為（法第39条）を行う場合は許可が必要であること、および標識の移転等の行為（法第38条第５項）を行う場合は設置者の承諾が必要であることを重要事項説明（宅地建物取引業法第35条）に明記するものとする。 4. 対策工事に伴い設置する雨水貯留浸透施設の存在と維持管理者を表示した標識の保全に努めるものとする。 |

別表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分類 | | 作業内容 | 頻度 |
| 点検作業 | 定期点検 | * 破損、陥没、変形、蓋のずれ等の状況確認 * ゴミ、土砂、枯れ葉等の堆積状況確認 * 樹根の進入状態の確認 | 年１回以上 |
|  | 緊急点検 | * 点検の内容は定期点検と同様 | 地震時 |
|  | 機能点検 | * 機能の評価（簡易浸透試験） | 定期点検の結果より必要に応じて代表施設で実施 |
| 清掃・修繕工事等 | 清掃・土砂等搬出等 | * 清掃、樹根の除去 * 土砂搬出等の通常の清掃作業 | 点検作業で必要が認められた場合に実施 |
|  | 修繕・補修工事等 | * 破損、陥没箇所及び劣化損耗箇所の補修･修繕･改良工事 |  |
|  | 機能回復作業 | * 透水シートの交換洗浄･砕石の人力による洗浄又は高圧洗浄 |  |