## 駐車場法 路外Ｐ
路 外 駐 車場 チ ェ ッ ク シ ー ト （ 技 術 的 基 準 ）
駐車場名 | [5 empty] | チェックシート作成者 （氏名、連絡先） | (TEL - - )
他の届出 ・奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出【 当 否 】 ・バリアフリー新法に基づく届出【 当 否 】
技術的基準の適合及びそれらの図面表記を確認したうえで、☑チェックしてください | 自動車の出入口 （施行令第７条） |  |  | □ 道路交通法 | □ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルに設けてないか？
|  |  |  | 第４４条関係 | □ 交差点の側端又は道路のまがり角から５ｍ以内に設けていないか？
□ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５ｍ以内に設けていないか？
□ 安全地帯の範囲から１０ｍ以内に設けていないか？
□ バス停留所、路面電車などの標示柱、標示板から１０ｍ以内に設けていないか？
□ 踏切の側端から前後１０ｍ以内に設けていないか？
□ 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から５ｍ以内に設けていないか？
□ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童
公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０ｍ以内に設けていないか？
□ 橋に設けていないか？
□ 幅員が６ｍ未満の道路に設けていないか？【 ｍ】
□ 縦断勾配が１０％を超える道路に設けていないか？【 ％】
□ 駐車場の前面道路が２以上ある場合【当｜否】、交通に支障を及ぼす影響が小さいほうに設けているか？
□ 駐車の用に供する部分が６０００㎡以上ある場合【当｜否】 は、自動車の出入口を分離した構造とし、かつ、それらの間隔は１０ｍ以上離れ
ているか？（中央分離帯によって物理的に、当該出入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されているときは、この限りでない）
□ 出入口において自動車の回転が容易にできるのか？ 容易でない場合、１．５ｍ以上の隅切りを設置しているか？
□ 見通しについて、出口から２ｍ（自動二輪の場合は１．３ｍ）後退し、車路の中心線上１．４ｍの視点から、左右６０度以上の範囲内におい
て歩行者等を確認できているか？
| 車 路 |  |  | □ ５．５ｍ以上（自動二輪は３．５ｍ以上）あるか？【 ｍ】 一方通行の場合は、３．５ｍ以上（自動二輪の場合は２．２５ｍ以上）あ
るか？【 ｍ】（駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ歩行者の通行できない箇所にあっては、２．７５ｍ以上（自動二輪は
| （施行令第８条） |  |  | １．７５ｍ以上））【 ｍ】
| 駐車料金等 |  |  | □ 供用時間及び駐車料金の額を利用者の見やすい場所に明示しているか？
（施行令第１７条）
| □ 建 築 物 で あ る 駐 車 場 の 場 合 | □□ 自機 走械 式式 ※ 第 15 条 | 車 路 | □ はり下の高さ（配管、標識、照明等を含む有効高さ）は、２．３ｍ以上であるか？【 ｍ】
|  |  | （第８条） | □ 屈曲部（ターンテーブルがある場合を除く）において、自動車が５ｍ以上（自動二輪は３ｍ以上）の内のり半径で回転できるか？
□ 傾斜部の縦断勾配は１７％以下であるか？【 ％】
□ 傾斜部の路面は、滑りにくい仕上げになっているか？
|  |  | 車 室 | □ 車室部分のはり下の高さ（配管、標識、照明等を含む有効高さ）が２．１ｍ以上あるか？【 ｍ】
（第９条）
|  |  | 避難階段 | □ 地上２階以上又は地下等、直接地上へ通ずる出入口がない階に設ける場合【当｜否】は、建築基準法施行令に規定する避難階段又はこれに
|  |  | （第１０条） | 代わる設備を設けているか？
|  |  | 防火区画 | □ 給油所その他の火災の危険がある施設を附置する場合【当｜否】において、耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画されているか？
（第１１条）
|  |  | 換気装置 | □ 駐車場の床面積１㎡当たり毎時14㎥の換気能力を有する換気装置を設けているか？
|  |  | （第１２条） | 又は、窓その他の開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の１/１０以上確保されているか？
|  |  | 照明装置 | □ 車路の路面について１０ルックス以上あるか？（ ルクス）
|  |  | （第１３条） | □ 車室の床面について２ルックス以上あるか？（ ルクス）
|  |  | 警報装置 | □ 自動車の出入口及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けているか？
（第１４条）
| 道路構造令解説(P.625) |  |  | □ 奥行５．０ｍ以上、巾２．３０ｍ以上を標準とする。（奥行 ｍ 幅 ｍ）
（駐車ますの寸法）