## 調達機能要件
（様式第6号）適合規格表
商号または名称
適合性：対応の可否を「○もしくは×」で記入すること。
導入機器（ソフトウェア）：メーカー名・型番・数量を記載すること。CPU、メモリ、インターフェース等数値で表示できるものは、性能値、数量を記載すること。
適合手法：要件を満たす機能もしくは手法を記載すること。
資料記載欄：適合の根拠となる書面（カタログ、メーカーが発行する機能証明書、技術資料等）との関連付けがわかる番号を記載すること。
1.機能要件
|  |  | (1) | インターネット回線 | 概要 | インターネット接続回線(参考：フレッツ光クロス ファミリータイプ) | 適合性 | 導入機器（ソフトウェア） | 適合手法 | 資料記載欄
[5 empty] | サービス要件 | 通信速度はベストエフォート10Gbpsとすること
ONUのLAN側インタフェースは100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-Tを使用できること
ISP接続はIPoE(IP over Ethernet)方式に対応できること
24時間365日受付可能な故障窓口を有すること。なお、受付は録音対応も可とする
修理派遣は9時～17時 365日対応とすること
|  |  | (2) | プロバイダ | 概要 | プロバイダ(参考：OCN光IPoEサービス クロスワイドプラン 固定IP1) | 適合性 | 導入機器（ソフトウェア） | 適合手法 | 資料記載欄
[5 empty] | サービス要件 | PPPoE認証による通信速度の低下を考慮し、接続方式は「IPoE(IP over Ethernet)」等の安定した通信方式のサービスを採用すること
同時接続数が50台以上となることを想定し、十分なNATセッションを利用できるプランを採用すること
法人向け専用設備を有すること
インターネット接続のトラフィック状況の可視化ができること
24時間365日受付可能な故障窓口を有すること
工事及び、故障時の通知を、ホームページ等を通じて閲覧が可能であること。また、工事、故障情報は個別メール通知が可能なこと（最低3メールアドレスまで指定可能なこと）
|  |  | (3) | ルータ | 概要 | ルータ(参考型番：AT-ARX200S-GTX) | 適合性 | 導入機器（ソフトウェア） | 適合手法 | 資料記載欄
[5 empty] | 数量 | 1
[5 empty] | WANインターフェース | 1ポート以上（100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T, MDI/MDI-X 自動認識,,MDI/MDI-X 固定設定）に対応できること
[5 empty] | LANインターフェース | 2ポート以上（100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T, MDI/MDI-X 自動認識,,MDI/MDI-X 固定設定）に対応できること
[5 empty] | 処理機能 | 最大7000Mbps以上を有すること
[5 empty] | VLAN | タグVLAN（IEEE 802.1Q）、ポートベースVLANに対応すること
[5 empty] | 機能 | DHCPサーバ機能を有すること
アドレス変換機能を有すること
ルーティング機能 IPv4/IPv6：RIPv1/v2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP4、BGP4+、スタティック対応
決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること
複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと
設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること
外形寸法は210（W）×220（D）×42.5（H）mm以下であり、現用収納ボックスに収容可能であること
[5 empty] | その他 | 国内メーカーの機器を選定すること
|  |  | (4) | PoEスイッチ | 概要 | Wi-Fi用PoEスイッチ（参考型番：AT-SH230-28GP、AT-SH230-18GP） | 適合性 | 導入機器（ソフトウェア） | 適合手法 | 資料記載欄
[5 empty] | 数量 | 本事業で導入するアクセスポイント等関連機器を収容できる台数を見込むこと
[5 empty] | インターフェース | 100/1000以上のイーサネットポートを10ポート以上を実装し、全て同時通信可能なこと
[5 empty] | 処理機能 | データ転送速度は、148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット/s（1000BASE-T）以上であること
装置単体でMACアドレスフィルター機能を有すること
[5 empty] | PoE | IEEE802.3at 準拠、１ポートあたり最大給電能力が30W以上あること
[5 empty] | VLAN | ポートベースVLAN、タグVLAN（IEEE 802.1Q）、マルチプルVLANに対応していること
[5 empty] | その他 | 指定した時間や曜日にPoE給電をON/OFFできる機能を有すること
国内メーカーの機器を選定すること
|  |  | (5) | 無線AP | 概要 | Wi-Fi用無線AP(参考型番：AT-TQm6702 GEN2) | 適合性 | 導入機器（ソフトウェア） | 適合手法 | 資料記載欄
[5 empty] | 数量 | 20
[5 empty] | インターフェース | 装置単体で100/1000/2.5G/5G BASE-Tのポートを1ポート以上搭載していることかつ、PoE給電（IEEE 802.3af準拠以上）に対応していること
イーサネットポートを2ポート有すること
[5 empty] | 処理能力 | Wi-Fi規格及びIEEE802.11a/802.11b/802.11g/802.11n/802.11ac/802.11axに準拠していること
接続端末は5GHz帯：最大50台以上、2.4GHz帯：最大50台以上、合計100台以上であること
2.4GHz/5GHz帯の同時使用に対応し、4ストリーム以上に対応していること
[5 empty] | 認証機能/セキュリティ | IEEE802.1x認証に対応すること
アクセスポイント1台で仮想的なアクセスポイントを、2.4GHz帯・5GHｚ帯ごとに最大で9個動作させる機能を有すること。また仮想的なアクセスポイントごとにSSIDとセキュリティーの設定を行うことや異なるVLANを関連付けることができること
オープン、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズの認証方式をサポートしていること
暗号化機能としてWEP（64/128bit）及びCCMP（AES）、TKIPが利用可能であること
SSID遮蔽（ANY 接続拒否）機能を有すること
MACアドレスフィルタリング機能を有すること
無線クライアント間通信禁止機能を有すること
自立型無線LANコントローラ機能等で一括管理が可能なこと
無線の利用状態を収集して、常に最適な電波出力とチャンネルを分析しアクセスポイントへ適用する機能を持つ自立型無線LANコントローラにて管理ができること
自立型無線LANコントローラ故障等により管理から外れた場合でも無線サービスの提供を継続できること
[5 empty] | その他 | PoE受電およびACアダプターによる受電に対応可能なこと
国内メーカーの機器を選定すること